## Tabelle1
Normiertes Lastprofil in [K/h] für Wärmepumpen im Netzgebiet der Stadtwerke Itzehoe GmbH
Lastprofilbezeichnung: |  | W1
Temperaturbereich: |  | -12°C bis 17°C
| -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
00:00-00:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
00:15-00:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
00:30-00:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
00:45-01:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
01:00-01:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
01:15-01:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
01:30-01:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
01:45-02:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
02:00-02:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
02:15-02:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
02:30-02:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
02:45-03:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
03:00-03:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
03:15-03:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
03:30-03:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
03:45-04:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
04:00-04:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
04:15-04:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
04:30-04:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
04:45-05:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
05:00-05:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
05:15-05:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
05:30-05:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
05:45-06:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
06:00-06:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
06:15-06:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
06:30-06:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
06:45-07:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
07:00-07:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
07:15-07:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
07:30-07:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
07:45-08:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
08:00-08:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
08:15-08:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
08:30-08:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
08:45-09:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
09:00-09:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
09:15-09:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
09:30-09:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
09:45-10:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
10:00-10:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
10:15-10:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
10:30-10:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
10:45-11:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
11:00-11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:15-11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:30-11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11:45-12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00-12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15-12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30-12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45-13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00-13:15 | 1.7533 | 1.7394 | 1.7085 | 1.6736 | 1.6337 | 1.6062 | 1.5574 | 1.5005 | 1.4327 | 1.3756 | 1.4211 | 1.3702 | 1.316 | 1.2706 | 1.2133 | 1.1455 | 1.0878 | 1.0321 | 0.96513 | 0.89432 | 0.82005 | 0.7476 | 0.67814 | 0.59822 | 0.51527 | 0.43964 | 0.35549 | 0.26285 | 0.20601 | 0.18541
13:15-13:30 | 1.7533 | 1.7394 | 1.7085 | 1.6736 | 1.6337 | 1.6062 | 1.5574 | 1.5005 | 1.4327 | 1.3756 | 1.4211 | 1.3702 | 1.316 | 1.2706 | 1.2133 | 1.1455 | 1.0878 | 1.0321 | 0.96513 | 0.89432 | 0.82005 | 0.7476 | 0.67814 | 0.59822 | 0.51527 | 0.43964 | 0.35549 | 0.26285 | 0.20601 | 0.18541
13:30-13:45 | 1.7244 | 1.7072 | 1.6748 | 1.6386 | 1.598 | 1.5686 | 1.5199 | 1.4639 | 1.398 | 1.3418 | 1.3784 | 1.3279 | 1.2743 | 1.2287 | 1.1723 | 1.106 | 1.0496 | 0.99472 | 0.92963 | 0.86103 | 0.7893 | 0.71884 | 0.65184 | 0.575 | 0.49542 | 0.42246 | 0.34179 | 0.25309 | 0.19858 | 0.17872
13:45-14:00 | 1.6664 | 1.6428 | 1.6072 | 1.5686 | 1.5266 | 1.4933 | 1.4449 | 1.3906 | 1.3286 | 1.2742 | 1.2931 | 1.2432 | 1.1909 | 1.1448 | 1.0903 | 1.0271 | 0.97342 | 0.92004 | 0.85863 | 0.79446 | 0.72781 | 0.66133 | 0.59925 | 0.52857 | 0.45571 | 0.3881 | 0.31439 | 0.23359 | 0.1837 | 0.16533
14:00-14:15 | 1.6084 | 1.5785 | 1.5396 | 1.4987 | 1.4551 | 1.4181 | 1.3698 | 1.3174 | 1.2592 | 1.2066 | 1.2078 | 1.1585 | 1.1074 | 1.061 | 1.0083 | 0.94808 | 0.8972 | 0.84536 | 0.78763 | 0.72788 | 0.66631 | 0.60382 | 0.54665 | 0.48213 | 0.41601 | 0.35374 | 0.287 | 0.21408 | 0.16882 | 0.15194
14:15-14:30 | 1.5505 | 1.5141 | 1.4721 | 1.4287 | 1.3837 | 1.3428 | 1.2948 | 1.2441 | 1.1898 | 1.139 | 1.1224 | 1.0738 | 1.024 | 0.9771 | 0.92626 | 0.8691 | 0.82097 | 0.77067 | 0.71664 | 0.66131 | 0.60482 | 0.54631 | 0.49406 | 0.43569 | 0.37631 | 0.31938 | 0.2596 | 0.19457 | 0.15394 | 0.13855
14:30-14:45 | 1.4925 | 1.4497 | 1.4045 | 1.3587 | 1.3123 | 1.2675 | 1.2198 | 1.1709 | 1.1204 | 1.0714 | 1.0371 | 0.98907 | 0.94053 | 0.89324 | 0.84426 | 0.79012 | 0.74474 | 0.69599 | 0.64564 | 0.59473 | 0.54333 | 0.48879 | 0.44147 | 0.38926 | 0.33661 | 0.28502 | 0.2322 | 0.17507 | 0.13907 | 0.12516
14:45-15:00 | 1.4346 | 1.3854 | 1.337 | 1.2888 | 1.2408 | 1.1923 | 1.1447 | 1.0976 | 1.051 | 1.0038 | 0.9518 | 0.90436 | 0.85708 | 0.80939 | 0.76226 | 0.71113 | 0.66852 | 0.62131 | 0.57464 | 0.52815 | 0.48183 | 0.43128 | 0.38887 | 0.34282 | 0.29691 | 0.25066 | 0.2048 | 0.15556 | 0.12419 | 0.11177
15:00-15:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
15:15-15:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
15:30-15:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
15:45-16:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
16:00-16:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
16:15-16:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
16:30-16:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
16:45-17:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
17:00-17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:15-17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:30-17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:45-18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00-18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15-18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30-18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45-19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00-19:15 | 1.7533 | 1.7394 | 1.7085 | 1.6736 | 1.6337 | 1.6062 | 1.5574 | 1.5005 | 1.4327 | 1.3756 | 1.4211 | 1.3702 | 1.316 | 1.2706 | 1.2133 | 1.1455 | 1.0878 | 1.0321 | 0.96513 | 0.89432 | 0.82005 | 0.7476 | 0.67814 | 0.59822 | 0.51527 | 0.43964 | 0.35549 | 0.26285 | 0.20601 | 0.18541
19:15-19:30 | 1.7533 | 1.7394 | 1.7085 | 1.6736 | 1.6337 | 1.6062 | 1.5574 | 1.5005 | 1.4327 | 1.3756 | 1.4211 | 1.3702 | 1.316 | 1.2706 | 1.2133 | 1.1455 | 1.0878 | 1.0321 | 0.96513 | 0.89432 | 0.82005 | 0.7476 | 0.67814 | 0.59822 | 0.51527 | 0.43964 | 0.35549 | 0.26285 | 0.20601 | 0.18541
19:30-19:45 | 1.7244 | 1.7072 | 1.6748 | 1.6386 | 1.598 | 1.5686 | 1.5199 | 1.4639 | 1.398 | 1.3418 | 1.3784 | 1.3279 | 1.2743 | 1.2287 | 1.1723 | 1.106 | 1.0496 | 0.99472 | 0.92963 | 0.86103 | 0.7893 | 0.71884 | 0.65184 | 0.575 | 0.49542 | 0.42246 | 0.34179 | 0.25309 | 0.19858 | 0.17872
19:45-20:00 | 1.6664 | 1.6428 | 1.6072 | 1.5686 | 1.5266 | 1.4933 | 1.4449 | 1.3906 | 1.3286 | 1.2742 | 1.2931 | 1.2432 | 1.1909 | 1.1448 | 1.0903 | 1.0271 | 0.97342 | 0.92004 | 0.85863 | 0.79446 | 0.72781 | 0.66133 | 0.59925 | 0.52857 | 0.45571 | 0.3881 | 0.31439 | 0.23359 | 0.1837 | 0.16533
20:00-20:15 | 1.6084 | 1.5785 | 1.5396 | 1.4987 | 1.4551 | 1.4181 | 1.3698 | 1.3174 | 1.2592 | 1.2066 | 1.2078 | 1.1585 | 1.1074 | 1.061 | 1.0083 | 0.94808 | 0.8972 | 0.84536 | 0.78763 | 0.72788 | 0.66631 | 0.60382 | 0.54665 | 0.48213 | 0.41601 | 0.35374 | 0.287 | 0.21408 | 0.16882 | 0.15194
20:15-20:30 | 1.5505 | 1.5141 | 1.4721 | 1.4287 | 1.3837 | 1.3428 | 1.2948 | 1.2441 | 1.1898 | 1.139 | 1.1224 | 1.0738 | 1.024 | 0.9771 | 0.92626 | 0.8691 | 0.82097 | 0.77067 | 0.71664 | 0.66131 | 0.60482 | 0.54631 | 0.49406 | 0.43569 | 0.37631 | 0.31938 | 0.2596 | 0.19457 | 0.15394 | 0.13855
20:30-20:45 | 1.4925 | 1.4497 | 1.4045 | 1.3587 | 1.3123 | 1.2675 | 1.2198 | 1.1709 | 1.1204 | 1.0714 | 1.0371 | 0.98907 | 0.94053 | 0.89324 | 0.84426 | 0.79012 | 0.74474 | 0.69599 | 0.64564 | 0.59473 | 0.54333 | 0.48879 | 0.44147 | 0.38926 | 0.33661 | 0.28502 | 0.2322 | 0.17507 | 0.13907 | 0.12516
20:45-21:00 | 1.4346 | 1.3854 | 1.337 | 1.2888 | 1.2408 | 1.1923 | 1.1447 | 1.0976 | 1.051 | 1.0038 | 0.9518 | 0.90436 | 0.85708 | 0.80939 | 0.76226 | 0.71113 | 0.66852 | 0.62131 | 0.57464 | 0.52815 | 0.48183 | 0.43128 | 0.38887 | 0.34282 | 0.29691 | 0.25066 | 0.2048 | 0.15556 | 0.12419 | 0.11177
21:00-21:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
21:15-21:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
21:30-21:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
21:45-22:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
22:00-22:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
22:15-22:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
22:30-22:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
22:45-23:00 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
23:00-23:15 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
23:15-23:30 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
23:30-23:45 | 1.4056 | 1.3532 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.061 | 1.0163 | 0.97002 | 0.90913 | 0.86201 | 0.81536 | 0.76746 | 0.72126 | 0.67164 | 0.63041 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49487 | 0.45109 | 0.40252 | 0.36258 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23348 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508
23:45-00:00 | 1.4056 | 1.3531 | 1.3032 | 1.2538 | 1.2051 | 1.1546 | 1.1072 | 1.0609 | 1.0163 | 0.97 | 0.90913 | 0.86198 | 0.81536 | 0.76745 | 0.72123 | 0.67164 | 0.63039 | 0.58397 | 0.53914 | 0.49484 | 0.45108 | 0.40252 | 0.36257 | 0.3196 | 0.27706 | 0.23347 | 0.1911 | 0.14581 | 0.11675 | 0.10508